## Macro1 (hidden)
FALSE

## 江苏省计量院计量标准总表
江苏省计量科学研究院社会公用计量标准一览表
序号 | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 社会公用证书号
1 | 二等量块标准装置 | (1998)国量标苏证字第001号 | (1998)江苏省社公量标证字第001号
2 | 三等量块标准装置 | (1988)省量标省法证字第001号 | (1988)江苏省社公量标证字第003号
3 | 四等量块标准装置 | (1995)省量标省法证字第052号 | (1995)江苏省社公量标证字第156号
4 | 测微量具检定装置 | (1988)省量标省法证字第003号 | (1988)江苏省社公量标证字第005号
5 | 卡尺量具检定装置 | (1988)省量标省法证字第004号 | (1988)江苏省社公量标证字第006号
6 | 指示表检定仪检定装置 | (1988)省量标省法证字第005号 | (1988)江苏省社公量标证字第007号
7 | 指示量具检定装置 | (1988)省量标省法证字第006号 | (1988)江苏省社公量标证字第008号
8 | 直角尺检定装置 | (1991)省量标省法证字第040号 | (1991)江苏省社公量标证字第126号
9 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置 | (1991)省量标省法证字第041号 | (1991)江苏省社公量标证字第125号
10 | 水平仪检定器检定装置 | (1988)省量标省法证字第007号 | (1988)江苏省社公量标证字第009号
11 | 角度块检定装置 | (1988)省量标省法证字第008号 | (1988)江苏省社公量标证字第014号
12 | 正多面棱体标准装置 | (1987)国量标苏证字第036号 | (1988)江苏省社公量标证字第013号
13 | 小角度检查仪标准装置 | (1988)省量标省法证字第009号 | (1988)江苏省社公量标证字第011号
14 | 直角尺检查仪校准装置 | (1995)省量标省法证字第049号 | (1995)江苏省社公量标证字第153号
15 | 方箱检定装置 | (1995)省量标省法证字第048号 | (1995)江苏省社公量标证字第152号
16 | 角度尺检定装置 | (1995)省量标省法证字第051号 | (1995)江苏省社公量标证字第155号
17 | 平尺、平板检定装置 | (1988)省量标省法证字第010号 | (1988)江苏省社公量标证字第017号
18 | 正多面棱体检定装置 | (1995)省量标省法证字第050号 | (1995)江苏省社公量标证字第154号
19 | 二等金属线纹尺标准装置 | (1992)国量标苏证字第086号 | (1992)苏省社量标证字第132号
20 | 三等金属线纹尺标准装置 | (1991)省量标省法证字第042号 | (1988)江苏省社公量标证字第010号
21 | 平面平晶标准装置 | (1986)国量标苏证字第004号 | (1988)江苏省社公量标证字第016号
22 | 表面粗糙度比较样块标准装置 | (2005)省量标省法证字第096号 | (1989)江苏省社公量标证字第089号
23 | 单刻线样板标准装置 | (1987)国量标苏证字第049号 | (1988)江苏省社公量标证字第012号
24 | 检定光学仪器标准器组 | (1988)省量标省法证字第002号 | (1988)江苏省社公量标证字第004号
25 | 端度测量仪器检定装置 | (1991)省量标省法证字第039号 | (1991)江苏省社公量标证字第124号
26 | 坐标测量机校准装置 | (1995)国量标苏证字第014号 | (1995)江苏省社公量标证字第165号
27 | 触针式表面粗糙度测量仪校准装置 | (1991)国量标苏证字第080号 | (1991)江苏省社公量标证字第114号
28 | 气动测量仪检定装置 | (1995)省量标省法证字第054号 | (1995)江苏省社公量标证字第158号
29 | 超声波测厚仪校准装置 | (1995)省量标省法证字第053号 | (1995)江苏省社公量标证字第157号
30 | 圆度仪检定装置 | (1995)国量标苏证字第109号 | (1995)江苏省社公量标证字第166号
31 | 刀口形直尺检定装置 | (1998)省量标省法证字第062号 | (1998)江苏省社公量标证字第172号
32 | 塞尺检定装置 | (2001)省量标省法证字第081号 | (2001)江苏省社公量标证字第203号
33 | 三针、针规校准装置 | (2001)省量标省法证字第079号 | (2001)江苏省社公量标证字第201号
34 | 圆柱螺纹量规校准装置 | (2001)省量标省法证字第078号 | (2001)江苏省社公量标证字第200号
35 | 光滑极限量规检定装置 | (2001)省量标省法证字第080号 | (2001)江苏省社公量标证字第202号
36 | 螺纹样板检定装置 | (2001)省量标省法证字第083号 | (2001)江苏省社公量标证字第205号
37 | 半径样板检定装置 | (2001)省量标省法证字第082号 | (2001)江苏省社公量标证字第204号
38 | 光照度标准装置 | (1989)国量标苏证字第071号 | (1989)江苏省社公量标证字第101号
39 | 发光强度标准装置 | (1989)国量标苏证字第076号 | (1989)江苏省社公量标证字第106号
40 | 白炽灯总光通量标准装置 | (1989)国量标苏证字第077号 | (1989)江苏省社公量标证字第107号
41 | 荧光灯总光通量标准装置 | (1989)国量标苏证字第072号 | (1989)江苏省社公量标证字第102号
42 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 | (1995)国量标苏证字第100号 | (1995)江苏省社公量标证字第146号
43 | 测色色差计检定装置 | (1995)国量标苏证字第101号 | (1995)江苏省社公量标证字第147号
44 | 紫外辐射照度标准装置 | (2002)国量标苏证字第111号 | (2002)江苏省社公量标证字第213号
45 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | (2007)省量标省法证字第102号 | (1988)江苏省社公量标证字第020号
46 | 二等铂铑30-铂铑6热电偶标准装置 | (1986)国量标苏证字第005号 | (1988)江苏省社公量标证字第021号
47 | 工作用廉金属热电偶校准装置 | (1988)省量标省法证字第012号 | (1988)江苏省社公量标证字第022号
48 | 二等铂电阻温度计标准装置 | (1988)省量标省法证字第014号 | (1988)江苏省社公量标证字第025号
49 | 标准水银温度计标准装置 | (1988)省量标省法证字第013号 | (1988)江苏省社公量标证字第024号
50 | 贝克曼温度计标准装置 | (1988)省量标省法证字第015号 | (1988)江苏省社公量标证字第026号
51 | 温度二次仪表检定装置 | (1994)省量标省法证字第047号 | (1994)江苏省社公量标证字第142号
52 | 0.005级活塞式压力计标准装置 | (1993)国量标苏证字第090号 | (1993)苏省社量标证字第136号
53 | 数字压力计检定装置 | (1995)省量标省法证字第055号 | (1995)江苏省社公量标证字第159号
54 | 血压计（表）检定装置 | (1988)省量标省法证字第034号 | (1990)江苏省社公量标证字第110号
55 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | (2000)省量标省法证字第070号 | (1988)江苏省社公量标证字第036号
56 | 一等补偿式微压计标准装置 | (1986)国量标苏证字第007号 | (1988)江苏省社工量标证字第037号
57 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | (1988)省量标省法证字第021号 | (1988)江苏省社公量标证字第038号
58 | 一等铂电阻温度计标准装置 | (2000)国量标苏证字第018号 | (2000)江苏省社公量标证字第023号
59 | 表面铂热电阻温度计检定装置 | (2001)省量标省法证字第086号 | (2001)江苏省社公量标证字第208号
60 | 辐射温度计检定装置 | (2001)省量标省法证字第087号 | (2001)江苏省社公量标证字第209号
61 | E1等级砝码组标准装置 | (1986)国量标苏证字第008号 | (1988)江苏省社公量标证字第028号
62 | 砝码标准装置 | (1988)省量标省法证字第016号 | (1988)江苏省社公量标证字第030号
63 | 天平检定装置 | (1991)省量标省法证字第045号 | (1991)江苏省社公量标证字第121号
64 | 衡器检定装置 | (1997)省量标省法证字第061号 | (1997)江苏省社公量标证字第168号
65 | 液压式力标准机标准装置 | (2017)省量标省法证字第152号 | (1988)江苏省社公量标证字第041号
66 | 杠杆式力标准机标准装置 | (2014)省量标省法证字第132号 | (1989)江苏省社公量标证字第090号
67 | 静重式力标准机标准装置 | (2017)省量标省法证字第161号 | (1988)江苏省社公量标证字第043号
68 | 0.1级测力仪标准装置 | (1987)国量标苏证字第039号 | (1988)江苏省社公量标证字第044号
69 | 摆锤式冲击试验机与悬臂梁式冲击试验机检定装置 | (1988)省量标省法证字第023号 | (1988)江苏省社公量标证字第045号
70 | 邵氏硬度计检定装置 | (1990)省量标省法证字第035号 | (1990)江苏省社公量标证字第111号
71 | 肖氏硬度计检定装置 | (1988)省量标省法证字第025号 | (1988)江苏省社公量标证字第052号
72 | 布氏硬度计检定装置 | (1991)省量标省法证字第036号 | (1988)江苏省社公量标证字第047号
73 | 洛氏硬度计检定装置 | (1991)省量标省法证字第037号 | (1988)江苏省社公量标证字第042号
74 | 维氏硬度计检定装置 | (1991)省量标省法证字第026号 | (1988)江苏省社公量标证字第053号
75 | 转速表检定装置 | (1991)省量标省法证字第043号 | (1991)江苏省社公量标证字第119号
76 | 比较法中频振动标准装置 | (1986)国量标苏证字第023号 | (1988)江苏省社公量标证字第055号
77 | 振动台检定装置 | (1988)省量标省法证字第027号 | (1988)江苏省社公量标证字第056号
78 | 扭矩扳子检定装置 | (1999)省量标省法证字第067号 | (1999)江苏省社公量标证字第178号
79 | 扭矩扳子检定仪检定装置 | (1999)省量标省法证字第068号 | (1999)江苏省社公量标证字第179号
80 | 转矩转速测量装置检定装置 | (2001)省量标省法证字第084号 | (2001)江苏省社公量标证字第206号
81 | 超声探伤仪检定装置 | (2002)国量标苏证字第055号 | (2002)江苏省社公量标证字第215号
82 | 纯音听力计检定装置 | (1989)国量标苏证字第063号 | (1989)江苏省社公量标证字第093号
83 | 电声标准装置 | (1989)国量标苏证字第062号 | (1989)江苏省社公量标证字第092号
84 | 一等密度计标准装置 | (1989)国量标苏证字第074号 | (1989)江苏省社公量标证字第104号
85 | 一等酒精计标准装置 | (1987)国量标苏证字第044号 | (1988)江苏省社公量标证字第035号
86 | 玻璃量器检定装置 | (1988)省量标省法证字第018号 | (1988)江苏省社公量标证字第032号
87 | 燃油加油机检定装置 | (1988)省量标省法证字第028号 | (1988)江苏省社公量标证字第058号
88 | 汽车罐容积检定装置 | (1988)省量标省法证字第019号 | (1988)江苏省社公量标证字第033号
89 | 立式金属罐容积检定装置 | (1988)省量标省法证字第020号 | (1988)江苏省社公量标证字第034号
90 | 球形金属罐容积检定装置 | (1995)省量标省法证字第057号 | (1995)江苏省社公量标证字第161号
91 | 卧式金属罐容积检定装置 | (1995)省量标省法证字第056号 | (1995)江苏省社公量标证字第160号
92 | 一等金属量器标准装置 | (2002)国量标苏证字第045号 | (2002)江苏省社公量标证字第211号
93 | 二等金属量器标准装置 | (2000)省量标省法证字第072号 | (1988)江苏省社公量标证字第057号
94 | 钟罩式气体流量标准装置 | (1997)省量标省法证字第066号 | (1988)江苏省社公量标证字第059号
95 | 水表检定装置 | (1998)省量标省法证字第064号 | (1998)江苏省社公量标证字第174号
96 | 数字称重显示器检定装置 | (2002)省量标省法证字第089号 | (2002)江苏省社公量标证字第214号
97 | 干扰场强测量仪检定装置 | (2002)国量标苏证字第029号 | (2002)江苏省社公量标证字第210号
98 | 一等直流电阻标准装置 | (1989)国量标苏证字第065号 | (1989)苏省社量标证字第095号
99 | 二等直流电阻标准装置 | (2000)省量标省法证字第073号 | (1988)江苏省社公量标证字第060号
100 | 一等电池标准装置 | (1987)国量标苏证字第047号 | (1987)江苏省社公量标证字第061号
101 | 二等电池标准装置 | (1988)省量标省法证字第029号 | (1988)江苏省社公量标证字第062号
102 | 电容标准装置 | (1986)国量标苏证字第032号 | (1988)江苏省社公量标证字第063号
103 | 电感标准装置 | (1986)国量标苏证字第035号 | (1988)江苏省社公量标证字第064号
104 | 交流电桥检定装置 | (1992)国量标苏证字第082号 | (1992)江苏省社公量标证字第128号
105 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | (2000)省量标省法证字第074号 | (1988)江苏省社公量标证字第066号
106 | 三相电能表标准装置 | (2002)省量标省法证字第091号 | (1991)江苏省社公量标证字第113号
107 | 电能表标准装置 | (2011)省量标省法证字第119号 | (2002)江苏省社公量标证字第212号
108 | 直流比较仪式电位差计标准装置 | (2013)省量标省法证字第044号 | (1988)江苏省社公量标证字第067号
109 | 直流电位差计标准装置 | (1988)省量标省法证字第030号 | (1988)江苏省社公量标证字第068号
110 | 检流计检定装置 | (1990)省量标省法证字第032号 | (1990)江苏省社公量标证字第108号
111 | 直流电桥、电阻箱检定装置 | (1989)国量标苏证字第064号 | (1989)江苏省社公量标证字第094号
112 | 高压高阻检定装置 | (1992)国量标苏证字第084号 | (1992)江苏省社公量标证字第130号
113 | 接地电阻表检定装置 | (1995)省量标省法证字第060号 | (1995)江苏省社公量标证字第164号
114 | 磁通量具标准装置 | (1987)国量标苏证字第048号 | (1988)江苏省社公量标证字第070号
115 | 强磁场标准装置 | (1989)国量标苏证字第066号 | (1989)江苏省社公量标证字第096号
116 | 绝缘电阻表检定装置 | (1999)省量标省法证字第069号 | (1999)江苏省社公量标证字第180号
117 | 泄漏电流测量仪检定装置 | (2001)省量标省法证字第085号 | (2001)江苏省社公量标证字第207号
118 | 高频电压标准装置 | (1986)国量标苏证字第025号 | (1988)江苏省社公量标证字第071号
119 | 低频电压标准装置 | (2000)省量标省法证字第075号 | (1988)江苏省社公量标证字第073号
120 | 心脑电图机检定仪检定装置 | (1995)省量标省法证字第059号 | (1995)江苏省社公量标证字第163号
121 | 失真度仪检定仪检定装置 | (1995)省量标省法证字第058号 | (1995)江苏省社公量标证字第162号
122 | 失真度仪检定装置 | (2000)省量标省法证字第076号 | (1988)江苏省社公量标证字第078号
123 | 示波器检定装置 | (1998)国量标苏证字第110号 | (1998)江苏省社公量标证字第077号
124 | 示波器校准仪检定装置 | (1989)国量标苏证字第067号 | (1989)江苏省社公量标证字第097号
125 | 多用时间检定仪检定装置 | (1991)省量标省法证字第046号 | (1988)江苏省社公量标证字第088号
126 | 多用时间检定仪标准装置 | (1988)省量标省法证字第031号 | (1988)江苏省社公量标证字第079号
127 | 电话计时计费器检定装置 | (1998)省量标省法证字第063号 | (1998)江苏省社公量标证字第173号
128 | 多功能标准源校准装置 | (1987)国量标苏证字第053号 | (1988)江苏省社公量标证字第069号
129 | 数字多用表校准装置 | (1993)国量标苏证字第091号 | (1993)江苏省社公量标证字第137号
130 | 信号发生器检定装置 | (2000)国量标苏证字第019号 | (2000)江苏省社公量标证字第181号
131 | 抖晃仪检定装置 | (2000)国量标苏证字第021号 | (2000)江苏省社公量标证字第182号
132 | 铷原子频率标准装置 | (2000)国量标苏证字第027号 | (2001)江苏省社公量标证字第199号
133 | 火焰光度计检定装置 | (1995)国量标苏证字第104号 | (1995)江苏省社公量标证字第150号
134 | 毛细管粘度计标准装置 | (1986)国量标苏证字第011号 | (1988)江苏省社公量标证字第082号
135 | 电导率仪检定装置 | (1989)国量标苏证字第073号 | (1989)江苏省社公量标证字第103号
136 | pH（酸度计）检定装置 | (1989)国量标苏证字第068号 | (1989)江苏省社公量标证字第098号
137 | 紫外可见分光光度计检定装置 | (1989)国量标苏证字第070号 | (1989)江苏省社公量标证字第100号
138 | 原子吸收分光光度计检定装置 | (1995)国量标苏证字第097号 | (1995)江苏省社公量标证字第144号
139 | 氧弹热量计检定装置 | (1992)国量标苏证字第089号 | (1992)江苏省社公量标证字第135号
140 | 气相色谱仪检定装置 | (1993)国量标苏证字第094号 | (1993)江苏省社公量标证字第140号
141 | 粉尘采样器检定装置 | (2009)省量标省法证字第107号 | (2009)江苏省社公量标证字第261号
142 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | (1990)国量标苏证字第078号 | (1990)江苏省社公量标证字第112号
143 | 液相色谱仪检定装置 | (1995)国量标苏证字第099号 | (1995)江苏省社公量标证字第145号
144 | 电位滴定仪检定装置 | (2003)省量标省法证字第092号 | (1995)江苏省社公量标证字第148号
145 | 测汞仪检定装置 | (1995)国量标苏证字等103号 | (1995)江苏省社公量标证字第149号
146 | 医用激光源检定装置 | (1995)国量标苏证字第096号 | (1995)江苏省社公量标证字第143号
147 | 医用超声源检定装置 | (1993)国量标苏证字第093号 | (1993)江苏省社公量标证字第139号
148 | 心脑电图机检定装置 | (1990)省量标省法证字第033号 | (1990)江苏省社公量标证字第109号
149 | 外照射治疗辐射源检定装置 | (1992)国量标苏证字第087号 | (1992)江苏省社公量标证字第133号
150 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | (1998)国量标苏证字第061号 | (1998)江苏省社公量标证字第176号
151 | 医用(CT) X射线辐射源检定装置 | (2016)省量标省法证字第153号 | (1999)江苏省社公量标证字第177号
152 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | (2002)省量标省法证字第088号 | (1995)江苏省社公量标证字第151号
153 | 精密露点仪标准装置 | (2004)国量标苏证字第113号 | (2004)江苏省社公量标证字第216号
154 | 氮氧化物分析仪检定装置 | (2004)国量标苏证字第114号 | (2004)江苏省社公量标证字第218号
155 | 二氧化硫气体检测仪检定装置 | (2004)国量标苏证字第115号 | (2004)江苏省社公量标证字第219号
156 | 可燃气体检测报警器检定装置 | (2004)国量标苏证字第116号 | (2004)江苏省社公量标证字第220号
157 | 一氧化碳、二氧化碳分析仪检定装置 | (2005)省量标省法证字第093号 | (2005)江苏省社公量标证字第221号
158 | 氢分析仪检定装置 | (2005)省量标省法证字第095号 | (2005)江苏省社公量标证字第223号
159 | 氧分析仪检定装置 | (2005)省量标省法证字第094号 | (2005)江苏省社公量标证字第222号
160 | 电阻应变仪检定装置 | (2005)国量标苏证字第083号 | (2005)江苏省社公量标证字第224号
161 | 互感器检定装置 | (2005)国量标苏证字第117号 | (2005)江苏省社公量标证字第225号
162 | 互感器校验仪检定装置 | (2005)国量标苏证字第118号 | (2005)江苏省社公量标证字第226号
163 | 机动车超速自动监测系统检定装置 | (1992)国量标苏证字第085号 | (1992)江苏省社公量标证字第131号
164 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | (2005)国量标苏证字第119号 | (2005)江苏省社公量标证字第227号
165 | 铂铑10-铂热电偶工作基准装置 | (2005)国量标苏证字第120号 | (2005)江苏省社公量标证字第228号
166 | 化学需氧量(COD)测定仪检定装置 | (2006)国量标苏证字第121号 | (2006)江苏省社公量标证字第234号
167 | 机动车制动检验台检定装置 | (2006)省量标省法证字第097号 | (2006)江苏省社公量标证字第229号
168 | 机动车检测专用轴(轮)重仪检定装置 | (2006)省量标省法证字第098号 | (2006)苏省社量标证字第230号
169 | 滑板式汽车侧滑检验台与摩托车轮偏检测仪检定装置 | (2006)省量标省法证字第099号 | (2006)江苏省社公量标证字第231号
170 | 滚筒式汽车车速表检验台检定装置 | (2006)省量标省法证字第100号 | (2006)江苏省社公量标证字第232号
171 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | (2006)省量标省法证字第101号 | (2006)江苏省社公量标证字第233号
172 | 滤纸式烟度计检定装置 | (2006)国量标苏证字第122号 | (2006)苏省社量标证字第235号
173 | 透射式烟度标准装置 | (2006)国量标苏证字第123号 | (2006)江苏省社公量标证字第236号
174 | 基桩动态测量仪检定装置 | (2007)国量标苏证字第030号 | (2007)江苏省社公量标证字第237号
175 | 耐电压测试仪检定装置 | (2007)省量标省法证字第103号 | (2007)江苏省社公量标证字第238号
176 | 校准齿轮仪器标准器组 | (2007)国量标苏证字第010号 | (2007)江苏省社公量标证字第240号
177 | 钢卷尺标准装置 | (2007)国量标苏证字第037号 | (2007)江苏省社公量标证字第241号
178 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定装置 | (2012)省量标省法证字第121号 | (2008)江苏省社公量标证字第244号
179 | 数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源检定装置 | (2012)省量标省法证字第120号 | (2008)江苏省社公量标证字第243号
180 | 医用磁共振成像系统检定装置 | (2008)省量标省法证字第105号 | (2008)江苏省社公量标证字第245号
181 | 试验筛校准装置 | (2008)省量标省法证字第104号 | (2008)江苏省社公量标证字第246号
182 | 数字功率表标准装置 | (2008)国量标苏证字第028号 | (2008)江苏省社公量标证字第247号
183 | 比较法真空标准装置 | (2008)国量标苏证字第012号 | (2008)江苏省社公量标证字第248号
184 | 频谱分析仪校准装置 | (2008)国量标苏证字第015号 | (2008)江苏省社公量标证字第249号
185 | X射线探伤机检定装置 | (2012)省量标省法证字第124号 | (2008)江苏省社公量标证字第251号
186 | 浊度计检定装置 | (2009)国量标苏证字第026号 | (2009)江苏省社公量标证字第253 号
187 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置 | (2009)国量标苏证字第020号 | (2009)江苏省社公量标证字第254 号
188 | 经纬仪水准仪检定装置 | (2009)国量标苏证字第124号 | (2009)江苏省社公量标证字第255号
189 | 离子计检定装置 | (2009)省量标省法证字第106号 | (2009)江苏省社公量标证字第256号
190 | 呼吸机检定装置 | (2009)省量标省法证字第108号 | (2009)江苏省社公量标证字第257号
191 | 原子荧光光度计检定装置 | (2009)国量标苏证字第125号 | (2009)江苏省社公量标证字第258号
192 | 发射光谱仪检定装置 | (2009)国量标苏证字第126号 | (2009)江苏省社公量标证字第259号
193 | 刮板细度计检定装置 | (2009)省量标省法证字第109号 | (2009)江苏省社公量标证字第260号
194 | 医用输液泵注射泵检定装置 | (2010)省量标省法证字第110号 | (2010)江苏省社公量标证字第262号
195 | X、γ射线空气比释动能（治疗水平）标准装置 | (2010)国量标苏证字第128号 | (2010)江苏省社公量标证字第264号
196 | X、γ射线空气比释动能（防护水平）标准装置 | (2010)国量标苏证字第129号 | (2010)江苏省社公量标证字第265号
197 | 半自动生化分析仪检定装置 | (2010)省量标省法证字第112号 | (2010)江苏省社公量标证字第266号
198 | 微波衰减标准装置 | (2010)国量标苏证字第133号 | (2010)江苏省社公量标证字第267号
199 | 离子色谱仪检定装置 | (2010)国量标苏证字第130号 | (2010)江苏省社公量标证字第268号
200 | 心脏除颤监护仪检定装置 | (2014)省量标省法证字第071号 | (2010)江苏省社公量标证字第269号
201 | 放射性活度计检定装置 | (2010)国量标苏证字第132号 | (2010)江苏省社公量标证字第270号
202 | 气压表(计)检定装置 | (2010)省量标省法证字第111号 | (2010)江苏省社公量标证字第271号
203 | 风速仪检定装置 | (2010)省量标省法证字第114号 | (2010)江苏省社公量标证字第272号
204 | 傅立叶变换红外光谱仪检定装置 | (2010)省量标省法证字第115号 | (2010)江苏省社公量标证字第273号
205 | 酶标分析仪检定装置 | (2010)省量标省法证字第113号 | (2010)江苏省社公量标证字第274号
206 | 大气采样器检定装置 | (2010)省量标省法证字第116号 | (2010)江苏省社公量标证字第275号
207 | 液位计检定装置 | (2010)国量标苏证字第134号 | (2010)江苏省社公量标证字第283号
208 | 三相电能表标准装置 | (2011)国量标苏证字第135号 | (2011)江苏省社公量标证字第295号
209 | 熔点测定仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第136号 | (2011)江苏省社公量标证字第296号
210 | 木材含水率测量仪检定装置 | (2011)省量标省法证字第117号 | (2011)江苏省社公量标证字第294号
211 | 流量积算仪检定装置 | (2011)省量标省法证字第118号 | (2011)江苏省社公量标证字第297号
212 | 硫化氢气体检测仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第137号 | (2011)江苏省社公量标证字第298号
213 | 烟气分析仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第138号 | (2011)江苏省社公量标证字第299号
214 | pH计检定仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第139号 | (2011)江苏省社公量标证字第300号
215 | 光亮度标准装置 | (2011)国量标苏证字第140号 | (2011)江苏省社公量标证字第301号
216 | 水中油分浓度分析仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第141号 | (2011)江苏省社公量标证字第302号
217 | 彩色多普勒超声诊断仪检定装置 | (2015)省量标省法证字第144号 | (2011)江苏省社公量标证字第303号
218 | 标准色板检定装置 | (2011)国量标苏证字第143号 | (2011)江苏省社公量标证字第304号
219 | 检定阿贝折射仪标准器组 | (2011)国量标苏证字第144号 | (2011)江苏省社公量标证字第311号
220 | 变压比电桥检定装置 | (2011)国量标苏证字第145号 | (2011)江苏省社公量标证字第312号
221 | 总有机碳分析仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第146号 | (2011)江苏省社公量标证字第313号
222 | 荧光分光光度计检定装置 | (2011)国量标苏证字第147号 | (2011)江苏省社公量标证字第314号
223 | 函数信号发生器检定装置 | (2011)国量标苏证字第148号 | (2011)江苏省社公量标证字第315号
224 | 熔体流动速率仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第149号 | (2011)江苏省社公量标证字第316号
225 | 高压静电电压表检定装置 | (2011)国量标苏证字第150号 | (2011)江苏省社公量标证字第317号
226 | 定碳定硫分析仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第024号 | (2011)江苏省社公量标证字第318号
227 | 同轴小功率标准装置 | (2011)国量标苏证字第106号 | (2011)江苏省社公量标证字第319号
228 | 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第108号 | (2011)江苏省社公量标证字第320号
229 | 氨氮自动监测仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第151号 | (2011)江苏省社公量标证字第321号
230 | 煤中全硫测定仪检定装置 | (2011)国量标苏证字第105号 | (2011)江苏省社公量标证字第322号
231 | 燃油加油机油气回收参数校准装置 | (2012)省量标省法证字第123号 | (2012)江苏省社公量标证字第323号
232 | 电荷放大器检定装置 | (2012)省量标省法证字第122号 | (2012)江苏省社公量标证字第324号
233 | 多参数监护仪检定装置 | (2012)省量标省法证字第125号 | (2012)江苏省社公量标证字第329号
234 | 里氏硬度计检定装置 | (2012)省量标省法证字第126号 | (2012)江苏省社公量标证字第330号
235 | 油气回收检测仪检定装置 | (2012)省量标省法证字第127号 | (2012)江苏省社公量标证字第331号
236 | 镜向光泽度标准装置 | (2012)国量标苏证字第081号 | (2012)江苏省社公量标证字第332号
237 | 直流低电阻表检定装置 | (2012)省量标省法证字第022号 | (2012)江苏省社公量标证字第333号
238 | 猝发音信号源检定装置 | (2012)省量标省法证字第090号 | (2012)江苏省社公量标证字第334号
239 | 驻波比电桥检定装置 | (2012)省量标省法证字第077号 | (2012)江苏省社公量标证字第335号
240 | 单光子发射计算机断层成像(SPECT)检定装置 | (2013)省量标省法证字第038号 | (2013)江苏省社公量标证字第336号
241 | X、γ射线骨密度仪检定装置 | (2013)省量标省法证字第024号 | (2013)江苏省社公量标证字第337号
242 | 便携式明渠流量标准装置 | (2013)省量标省法证字第011号 | (2013)江苏省社公量标证字第339号
243 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | (2013)省量标省法证字第017号 | (2013)江苏省社公量标证字第340号
244 | 0.01级测力仪标准装置 | (2013)国量标苏证字第058号 | (2013)江苏省社公量标证字第 375号
245 | 0.05级测力仪标准装置 | (2013)国量标苏证字第054号 | (2013)江苏省社公量标证字第 374号
246 | 毫瓦级超声功率源标准装置 | (2013)国量标苏证字第075号 | (2013)江苏省社公量标证字第 376号
247 | 频标比对器检定装置 | (2014)国量标苏证字第152号 | (2014)江苏省社公量标证字第395号
248 | 总悬浮颗粒采样器检定装置 | (2014)国量标苏证字第046号 | (2014)江苏省社公量标证字第396号
249 | 直流分流器检定装置 | (2014)国量标苏证字第153 号 | (2014)江苏省社公量标证字第407号
250 | 头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定装置 | (2014)省量标省法证字第143 号 | (2014)江苏省社公量标证字第411号
251 | γ谱仪检定装置 | (2014)国量标苏证字第154 号 | (2014)江苏省社公量标证字第412号
252 | 低本底α、β测量仪检定装置 | (2014)国量标苏证字第155号 | (2014)江苏省社公量标证字第413号
253 | 白度计检定装置 | (2014)国量标苏证字第156号 | (2014)江苏省社公量标证字第431号
254 | 真空标准漏孔检定装置 | (2015)国量标苏证字第157 号 | (2015)江苏省社公量标证字第432号
255 | 光传输用稳定光源检定装置 | (2015)国量标苏证字第159号 | (2015)江苏省社公量标证字第436号
256 | 通信用光功率标准装置 | (2015)国量标苏证字第161 号 | (2015)江苏省社公量标证字第437号
257 | 通信用光谱分析仪检定装置 | (2015)国量标苏证字第158 号 | (2015)江苏省社公量标证字第438号
258 | 静态质量法水流量标准装置 | (2015)国量标苏证字第162号 | (2015)江苏省社公量标证字第435号
259 | 静态容积法水流量标准装置 | (2015)国量标苏证字第163号 | (2015)江苏省社公量标证字第439号
260 | 标准表法水流量标准装置 | (2015)国量标苏证字第164号 | (2015)江苏省社公量标证字第440号
261 | 医用超声治疗机超声源检定装置 | (2015)国量标苏证字第160号 | (2015)江苏省社公量标证字第434号
262 | 光时域反射计检定装置 | (2015)国量标苏证字第167号 | (2015)江苏省社公量标证字第441号
263 | 通信用光波长计检定装置 | (2015)国量标苏证字第165号 | (2015)江苏省社公量标证字第442号
264 | 热释光剂量计检定装置 | (2015)国量标苏证字第166号 | (2015)江苏省社公量标证字第443号
265 | 机动车地感线圈测速系统检定仪检定装置 | (2015)省量标省法证字第151 号 | (2015)江苏省社公量标证字第444号
266 | 阻抗听力计检定装置 | (2015)国量标苏证字第168号 | (2015)江苏省社公量标证字第445号
267 | 标准声源检定装置 | (2015)国量标苏证字第169 号 | (2015)江苏省社公量标证字第446号
268 | 经纬仪、水准仪检定仪检定装置 | (2016)国量标苏证字第170号 | (2016)江苏省社公量标证字第448号
269 | 室内50m长度标准装置 | (2016)国量标苏证字第171号 | (2016)江苏省社公量标证字第450号
270 | 齿轮测量中心标准装置 | (2016)国量标苏证字第142号 | (2016)江苏省社公量标证字第457号
271 | 关节臂式坐标测量机校准装置 | (2016)省量标省法证字第154号 | (2016)江苏省社公量标证字第449号
272 | 0.005级气体活塞式压力计标准装置 | (2016)国量标苏证字第172号 | (2016)江苏省社公量标证字第451号
273 | 机动车雷达测速仪检定仪检定装置 | (2017)省量标省法证字第156号 | (2017)江苏省社公量标证字第452号
274 | 电流互感器标准装置 | (2017)省量标省法证字第157号 | (2017)江苏省社公量标证字第453号
275 | 无创自动测量血压计检定装置 | (2017)省量标省法证字第158号 | (2017)江苏省社公量标证字第454号
276 | 电解质分析仪检定装置 | (2017)省量标省法证字第159号 | (2017)江苏省社公量标证字第455号
277 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | (2017)省量标省法证字第160号 | (2016)江苏省社公量标证字第456号
278 | 溶解氧测定仪检定装置 | (2017)省量标省法证字第155号 | (2017)江苏省社公量标证字第458号
279 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | (2017)省量标省法证字第163号 | (2017)江苏省社公量标证字第460号
280 | 机动车激光测速仪检定装置 | (2017)国量标苏证字第173号 | (2017)江苏省社公量标证字第461号
281 | 0.3级测力仪标准装置 | (2017)国量标苏证字第174号 | (2017)江苏省社公量标证字第462号
282 | 压陷式眼压计检定装置 | (2017)省量标省法证字第164号 | (2017)江苏省社公量标证字第463号
283 | 激光小功率标准装置 | (2017)国量标苏证字第177号 | (2017)江苏省社公量标证字第467号
284 | 氨气检测报警器检定装置 | (2017)国量标苏证字第175号 | (2017)江苏省社公量标证字第465 号
285 | 硝酸盐氮自动监测仪检定装置 | (2017)国量标苏证字第178号 | (2017)江苏省社公量标证字第468号
286 | 渗透压摩尔浓度测定仪检定装置 | (2017)国量标苏证字第176号 | (2017)江苏省社公量标证字第466 号
287 | 道路运输车辆卫星定位系统车载终端检定装置 | (2018)省量标省法证字第169号 | (2018)江苏省社公量标证字第470 号
288 | 光谱光度滤光器检定装置 | (2018)省量标省法证字第166号 | (2018)江苏省社公量标证字第471号
289 | 近距离后装γ射线治疗辐射源检定装置 | (2019)省量标省法证字第170号 | (2019)江苏省社公量标证字第473号
290 | 示差扫描热量计检定装置 | (2019)国量标苏证字第179号 | (2019)江苏省社公量标证字第474号
291 | α、β表面污染仪检定装置 | (2019)国量标苏证字第180号 | (2019)江苏省社公量标证字第475号
292 | 角膜曲率计检定装置 | (2019)国量标苏证字第181号 | (2019)江苏省社公量标证字第476号
293 | 温度指示控制仪检定装置 | (2019)省量标省法证字第171号 | (2019)江苏省社公量标证字第477号
294 | 流气正比计数器总α、总β测量仪检定装置 | (2019)国量标苏证字第182号 | (2019)江苏省社公量标证字第478号
295 | 颜色温度(分布温度)标准装置 | (2019)国量标苏证字第183号 | (2019)江苏省社公量标证字第479号
296 | 指示表检定仪标准装置 | (2013)省量标省法证字第128号 | (2013)江苏省社公量标证字第377号
297 | 测微量具检定装置 | (2013)省量标省法证字第129号 | (2013)江苏省社公量标证字第378号
298 | 卡尺量具检定装置 | (2013)省量标省法证字第130号 | (2013)江苏省社公量标证字第379号
299 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | (2013)省量标省法证字第131号 | (2013)江苏省社公量标证字第380号
300 | 常用玻璃量器检定装置 | (2013)省量标省法证字第133号 | (2013)江苏省社公量标证字第381号
301 | 扭矩扳子检定装置 | (2013)省量标省法证字第134号 | (2013)江苏省社公量标证字第382号
302 | 天平检定装置 | (2013)省量标省法证字第135号 | (2013)江苏省社公量标证字第383号
303 | 非自动衡器检定装置 | (2013)省量标省法证字第136号 | (2013)江苏省社公量标证字第384号
304 | 电子式绝缘电阻表检定装置 | (2013)省量标省法证字第137号 | (2013)江苏省社公量标证字第385号
305 | 泄漏电流测试仪检定装置 | (2013)省量标省法证字第138号 | (2013)江苏省社公量标证字第386号
306 | 原子吸收分光光度计检定装置 | (2013)省量标省法证字第139号 | (2013)江苏省社公量标证字第387号
307 | 紫外、可见分光光度计检定装置 | (2013)省量标省法证字第140号 | (2013)江苏省社公量标证字第388号
308 | pH(酸度)计检定装置 | (2013)省量标省法证字第141号 | (2013)江苏省社公量标证字第389号
309 | 电导率仪检定装置 | (2013)省量标省法证字第142号 | (2013)江苏省社公量标证字第390号
310 | 里氏硬度计检定装置 | (2014)省量标省法证字第145号 | (2014)江苏省社公量标证字第414号
311 | 洛氏硬度计检定装置 | (2014)省量标省法证字第146号 | (2014)江苏省社公量标证字第415号
312 | 维氏硬度计检定装置 | (2014)省量标省法证字第147号 | (2014)江苏省社公量标证字第416号
313 | 扭矩扳子检定仪检定装置 | (2014)省量标省法证字第148号 | (2014)江苏省社公量标证字第417号
314 | 耐电压测试仪检定装置 | (2014)省量标省法证字第149号 | (2014)江苏省社公量标证字第418号
315 | 数字多用表校准装置 | (2014)省量标省法证字第150号 | (2014)江苏省社公量标证字第419号
316 | 精密露点仪标准装置 | (2016)省量标省法证字第065号 | (2016)江苏省社公量标证字第452号
317 | 平板检定装置 | (2017)省量标省法证字第165号 | (2017)江苏省社公量标证字第464号
318 | 液相色谱仪检定装置 | (2018)省量标省法证字第167号 | (2018)江苏省社公量标证字第469号
319 | 二等铂电阻温度计标准装置 | (2018)省量标省法证字第168号 | (2018)江苏省社公量标证字第472号