## 长度所
2025年10月长度所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
量具量规室 | 自准直仪 | 正多面棱体、角度块、多齿分度台
| 平晶、长平晶 | 平晶、长平晶、研磨平尺
| 锥度螺纹环规 | 螺纹测量机
光学光仪室 | 标准密度片 | 密度计、透射式黑白密度计、黑白密度计、密度仪、反射式密度计、分光密度仪、荧光分光密度计、电脑数字式黑白密度计、黑白透射密度计、观片灯
| 标准白板 | 白度计、反射率测定仪、辉度计、条码检测仪、光谱辐射计、亮度计
| LED标准管 | LED光强计、LED光度分布测试仪、LED光强测试仪、LED光电性能分析仪
| 标准灯 | 光谱分析系统、颜色温度标准灯、辐射照度计、辐照度探测器、光谱仪、迷你照度计
| 标准光源 | 亮度计、照度计、光通量计
| 标准太阳电池 | 太阳模拟器
| 波长标准器 | 光谱仪
| 发光强度标准灯 | 亮度计、照度计、光通量计、便携式颜色分析仪、彩色亮度计、成像亮度计、光谱彩色亮度计、光谱彩色照度计、光强标准灯、光源频闪测量仪、屏幕亮度计、生物安全柜质量检测仪（多参数部分.照度）、色彩照度计、数字式照度计、眩光测试系统、智能型多功能光度计、光谱闪烁照度计
| 反射镜 | 反射镜
| 光辐射自动测控仪 | 氙灯老化试验箱
| 焦度计 | 焦度计、验光镜片箱
| 密度片 | 密度计、透射式黑白密度计、黑白密度计、密度仪、反射式密度计、分光密度仪、荧光分光密度计、电脑数字式黑白密度计、黑白透射密度计
| 逆反射标线测量仪校准板 | 逆反射标线测量仪
| 逆反射标志板 | 逆反射标志测量仪、车身反光标识检测仪、逆反射系数测量仪
| 逆反射标准板 | 逆反射标志测量仪
| 逆反射突起路标块 | 逆反射射突起路标测量仪
| 屏幕亮度计 | 无影响
| 色温滤色片 | 亮度计、光谱辐射计
| 通用标准光源 | 光谱分析系统
| 系列标准白板 | 白度计、反射率测定仪、辉度计、条码检测仪、光谱辐射计、亮度计
| 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度计
| 紫外辐照计 | 紫外辐射照度计、UV能量计、 黑光灯 、紫外光源、紫外灯、紫外光源、紫外线积算光量计
| 玻璃应力标准片 | 应力仪
| 滤色片 | 色度仪

## 热工所
2025年10月热工所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
压力与真空检测室 | 电离真空计显示表：022897256 传感器：YEA12835 | 电离真空计
| 校准漏孔VTL07-001 | 漏孔
| 活塞式压力计22-17 | 250MPa以上的压力仪表
| 气体活塞式压力计22-15 | 无
| 活塞式压力计22-16 | 无
| 活塞式压力计/90-04 | 活塞压力计
| 活塞式压力计/97-25 | 活塞压力计
| 气体活塞式压力计/14-105 | 无
| 气体活塞式压力计14-105 | 无

## 力学所
2025年10月力学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
密度容量检测室 | 发动机转速测量仪校准装置(振动式) | 转速适配器,振动转速适配器
| 发动机转速测量仪校准装置(电流脉冲式) | 通用转速适配器, 汽车发动机转速仪

## 电子所
2025年10月电子所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电子信息与声学计量检测室 | 标准模拟应变量校准器 | 应变仪
| 噪声源 | 噪声源
| 仿真耳 | 阻抗听力计
| 低噪声传声器 | 消声室、半消声室、混响室
智能电网高电压计量检测室 | 标准电感、标准电容、LCR数字电桥 | 标准电感、标准电容、LCR电桥
交直流电磁参数计量检测室 | 分流器 | 钳形表校准装置
| 数字多用表 | PH计检定仪、微机型pH/离子计检定仪、pH/离子计检定仪
电能与新能源汽车产业计量检测室 | 高精度直流标准表 | 直流电能表检定装置、直流标准电能表、电动汽车非车载充电机现场测试仪、电动汽车非车载充电机检定装置、电动汽车非车载充电机校验仪、电动汽车直流充电机校验仪、电动汽车充电机现场测试仪等
| 三相标准功率电能表 | 电动汽车交流充电桩现场测试仪、电动汽车交流充电桩检定装置、电动汽车充电桩现场测试仪、电动汽车交流充电桩校验仪等
电磁环境与时频计量检测室 | N型校验件、3.5mm校验件、7mm校验件、阻抗件 | 网络分析仪、驻波比测试仪
| 光纤长度/损耗传递标准 | 光时域反射计（仪）
| 光测试系统、光谱分析仪、光波长计、多模光源、四端口可调激光源 | 光源、光功率计、光衰减器、回波损耗测试仪、光谱分析仪、光纤测试仪、光纤网络多功能综合测试仪、光波长计
| 宽带示波器（光电模块） | 传输测试仪、SDH/PDH传输分析仪、传输分析仪、误码分析仪
| 示波器校准仪 | 示波器（1GHz以上带宽）、数字示波器（1GHz以上带宽）、电压探头、电流探头、差分探头、高压探头
| 数字示波器 | 示波器校准仪、多功能校准器（示波器校准仪功能）

## 化学所
2025年10月化学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
化学检测室 | 烟尘粉尘浓度测量仪 | 粉尘浓度测量仪（低浓度）
| 阿贝折射仪标准块 | 阿贝折射仪
| 智能高精度综合标准仪 | 烟尘采样器
| 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | 大气采样器、粉尘采样器（检验周期需延长）
| 浮游菌采样器校准仪 | 浮游菌采样器
现场检测室 | 臭氧量传主标准装置、臭氧发生器、高浓度臭氧气体分析仪计量主标准 | 臭氧分析仪、臭氧报警器
| 滤光片 | 紫外可见分光光度计(仅可出校准，且检测周期需延长)

## 医学所
2025年10月医学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
民生计量检测室 | 毫瓦级超声功率计 | 彩色多普勒超声诊断仪、医用超声诊断仪
| 标准超声功率源 | 毫瓦级超声功率计、超声功率计
| 超声多普勒胎儿测量仪检测装置 | （多普勒）胎儿监护仪、超声多普勒胎心仪
| 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 血氧模拟仪、生命体征模拟仪
生物安全检测室 | 标准呼吸模拟器（流量部分） | 肺功能仪
| 分光辐射照度计 | 菌落计数器校准装置
医学电生理检测室 | 电子模拟眼 | 眼压计、非接触式眼压计

## 苏州实验室
2025年10月苏州实验室送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
检测一室 | 砝码 | 百万分之一天平