## 长度所
2026年3月长度所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
量具量规室 | 锥度螺纹环规 | 螺纹测量机

## 热工所
2026年3月热工所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
湿度与环境检测室 | 精密露点仪 | 露点温度20℃以上的精密露点仪
温度检测室 | 直流电桥 | 标准铂电阻温度计
压力与真空检测室 | 校准漏孔 | 校准漏孔
| 活塞式压力计 | 活塞式压力计
| 气体活塞式压力计 | 数字压力控制器

## 电子所
2026年3月电子所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电子信息与声学计量检测室 | 网络分析仪、校准套件、验证套件、11dB衰减器、65dB衰减器 | 网络分析仪、校准套件、验证套件、与传输和反射系数相关的测量项目。
| 信号分析仪 | 数字信号发生器
| 功率传递标准、线性标准 | 功率传感器、功率计
| 音频分析仪 | 部分与失真度相关的项目
| 模拟应变频响仪 | 部分与应变相关项目
| 数字多用表 | 适调放大器
| 视频分析仪 | 视频发生器
| 标准体积腔组 | 阻抗听力计
| 传声器测试系统 | 传声器、传声器单元
| 仿真耳、仿真乳突 | 纯音听力计
智能电网高电压计量检测室 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 回路电阻测试仪、直流电阻测试仪
| 介损因数标准器AI-6201W | 介质损耗因数测试仪、油介损测试仪、绝缘油介质损耗及电阻率测定仪
交直流电磁参数计量检测室 | 高压高阻检定装置 | 兆欧表检定装置（高阻箱）
| 数字多用表8508A | 多功能标准源、多功能校准器
电能与新能源汽车产业计量检测室 | 三相标准功率电能表（RD-33、COM3000、K2008、RD-43） | 单相标准电能表、三相标准电能表、单相电能表检定装置、三相电能表检定装置、电能表现场测试仪、多功能交直流功率源、电动汽车交流充电桩现场测试仪。不接受加急服务。
电磁环境与时频计量检测室 | N型校准件，7mm负载 | 矢量网络分析仪,网络分析仪、耦合去耦网络、人工电源网络、电磁耦合钳、电磁钳、功率吸收钳、三环天线、天线、衰减器、射频电压探头、射频电流探头、前置放大器、驻波比测试仪
| 脉冲响应校准器/IGUU2918 | 电磁骚扰测量接收机
| 霍尔磁强计475 | 特斯拉计，磁强计，恒定磁场发生器，磁场线圈系统
| 铯原子频率标准5071A-C001 | 铷原子频率标准
| 信号质量分析仪MP1800A | 传输分析仪
| He-Ne稳频激光器 | 633nm光波长计
| 音频分析仪UPV | 失真度仪校准器、失真度仪检定装置
| 数字多用表3458A | 示波器校准仪
| 功率计NRP2/ NRP-Z51 | 示波器电压探头

## 化学所
2026年3月化学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
化学检测室 | 烟尘粉尘浓度测量仪 | 粉尘浓度测量仪（浓度10mg/m3到1000mg/m3无法检测）
| 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 大气采样器和总悬浮颗粒物采样器（检测周期有所延长）
| 智能高精度综合标准器 | 烟气采样器（不出检定且检测周期有所延长)
| 标准流量积算仪 | 气体稀释装置（无法检测）

## 医学所
2026年3月医学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
医学影像检测室 | 客观式标准器 | 验光仪
| 超声骨密度模体 | 超声骨密度仪
医学电生理检测室 | 角膜曲率计轴位标准器、角膜曲率计用计量标准器 | 角膜曲率计
| 视觉电生理综合校准仪 | 视觉电生理仪
| 角膜接触镜检测仪校准用标准器 | 角膜接触镜

## 苏州实验室
2026年3月苏州实验室送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
检测一室 | 数字多用表 | 多用表
| 多功能校准器(示波器部分) | 示波器