| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应的PT子领域 | 测试/测量方法 | 参加者应满足的条件 | 指定值确定方法 | 指定值不确定度的预期水平 | 能力评定准则 | 实施时间与关键节点 | 费用/RMB | 联络员姓名/电话/邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSIM2026PL01 | 钢卷尺校准 | 示值误差 | 线纹 | JJG4-2015《钢卷尺检定规程》 | 测量结果扩展不确定度不得高于：U=0.02mm+0.02×10-3L(k=2) | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~30）mm： U=0.02mm+2×10-5L（k=2 ） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年12月 报名截止日期：2026年4月30日 样品预计发出时间：2026年06月~2026年09月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 2000 | 朱燕燕15905197148 /460560806@qq.com |
| 2 | JSIM2026PH01 | 湿度传感器校准 | 相对湿度 | 湿度 | JJF1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》 | 具备按JJF1076-2020开展湿度传感器校准能力。校准(10~90)%RH的测量不确定度大于（0.4~1.3）%RH（k=2） | 以实施机构的测量值为指定值 | （10~90）%RH： U=（0.4~1.3）%RH（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间2026年4月~2026年12月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月~9月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 5000 | 杨逸13952000552 /57710013@qq.com |
| 3 | JSIM2026PH02 | 工作用贵金属热电偶校准 | 热电动势 | 温度 | JJG141-2013 《工作用贵金属热电偶检定规程》 | 具备开展Ⅱ级及以上铂铑10-铂热电偶项目校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | (419.527～1084.62)℃： U=0.4℃ （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年12月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月~9月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 3500 | 刘虎生 15150503159 /524035952@qq.com |
| 4 | JSIM2026PH03 | 工业铂热电阻校准 | 温度误差值 | 温度 | JJG229-2010 《工业铂铜热电阻检定规程》 | 具备A级及以下工业铂热电阻的校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | (0～100)℃： U=（0.02～0.03）℃ （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年10月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 3000 | 王建雷 13914731864 /907470836@qq.com |
| 5 | JSIM2026PH04 | 数字压力计校准 | 压力 | 压力 | JJG875-2019《数字压力计检定规程》 | 具备开展0.05级及以上等级数字压力计校准能力 | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~6）MPa： U=0.0004 MPa（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年10月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 4000 | 何亚洲 13770866201 /hyz_1227@126.com |
| 6 | JSIM2026PM01 | 砝码校准 | 砝码约定质量值 | 质量 | JJG99-2022《砝码检定规程》 | 测量能力为F1等级及以下 | 以实施机构的测量值为指定值 | 1kg： U=0.5mg（k=2） 200g: U=0.10mg（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年3月~2026年10月 报名截止日期：2025年5月31日 样品预计发出时间：2025年7月~2025年8月 预计发布结果报告时间：2026年10月 | 3000 | 管珺15295538815 /673624443@qq.com |
| 7 | JSIM2026PM02 | 扭矩扳子校准 | 扭矩 | 扭矩 | JJG707-2014《扭矩扳子检定规程》 | 测量能力为3级及以下 | 以实施机构的测量值为指定值 | （10~100）Nm：Urel=1.3% （k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年5月~2026年12月 报名截止日期：2026年5月30日 样品预计发出时间：2026年8月~10月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 3000 | 王涛 13814020436 /229817983@qq.com |
| 8 | JSIM2026PM03 | 转速表校准 | 转速 | 转速 | JJG105-2019《转速表检定规程》 | 具备开展0.1级转速表校准的转速标准装置 | 以实施机构的测量值为指定值 | （300~9000）r/： U=（0.02~1.00）r/min（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年12月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月~8月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 3000 | 徐菁18260067880/841625661@qq.com |
| 9 | JSIM2026PM04 | 工作测力仪校准 | 力值 | 力值 | JJG 455-2000 《工作测力仪检定规程》 | 具备准确度等级不低于0.3级的力标准装置 | 以实施机构的测量值为指定值 | （0~50）kN：U=（0.00010mV/V~0.00024mV/V）（k=2）。 | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年4月~2026年12月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出时间：2026年7月~8月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 3000 | 周晗琼 18761690608 /576092306@qq.com |
| *10 | JSIM2026PM06 | 玻璃量器校准 | 容量 | 力学/容量 | JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》 | / | 以实施机构的测量值为指定值 | 100mL： U=0.02mL（k=2） | 采用En值进行评价 | 实施时间：2026年3月~2026年12月 报名截止日期：2026年6月30日 样品预计发出日期：2026年7月 预计发布结果报告时间：2026年12月 | 3000 | 张晓晔13951824288/474805132@qq.com |

特别提醒：

- 本院通过认可的能力验证项目常年开展测量审核活动，见附件二《认可的校准领域能力验证范围及联系方式》，欢迎致电垂询。

- 序号标注“*”的能力验证计划项目尚未通过认可，实验室可选择参加以满足能力验证领域和频次要求，并在《能力验证活动适宜性核查表》中评价该能力验证活动的适宜性。