## 长度所
2022年10月长度所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
光学光仪室 | LED标准管 | LED光强计、LED光度分布测试仪、LED光强测试仪、LED光电性能分析仪
| 标准白板 | 白度计、反射率测定仪、辉度计、条码检测仪、光谱辐射计、亮度计
| 标准半球 | 粗糙度轮廓仪、圆度仪、圆度圆柱度测量仪、轮廓仪
| 标准灯 | 光谱分析系统、颜色温度标准灯
| 标准光源 | 亮度计、照度计、光通量计
| 标准密度片 | 密度计
| 标准太阳电池 | 太阳模拟器
| 波长标准器 | 光谱仪
| 玻璃应力标准片 | 玻璃应力仪
| 齿轮 | 齿轮测量中心
| 发光强度标准灯 | 亮度计、照度计、光通量计
| 反射镜 | 反射镜
| 光辐射自动测控仪 | 氙灯老化试验箱
| 环规 | 齿轮测量中心
| 激光功率计 | 激光功率计
| 渐开线样板 | 齿轮测量中心
| 焦度计 | 焦度计、验光镜片箱
| 螺旋线样板 | 齿轮测量中心
| 滤色片 | 亮度计、光谱辐射计
| 密度片 | 密度计
| 逆反射标线测量仪校准板 | 逆反射标线测量仪
| 逆反射标志板 | 逆反射标志测量仪
| 逆反射标准板 | 逆反射标志测量仪
| 逆反射突起路标块 | 逆反射射突起路标测量仪
| 屏幕亮度计 | 无影响
| 色温滤色片 | 亮度计、光谱辐射计
| 通用标准光源 | 光谱分析系统
| 系列标准白板 | 白度计
| 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度计
| 紫外辐照计 | 紫外辐射照度计
量具量规室 | 标准钢卷尺 | 钢卷尺、量油尺、π尺、皮卷尺
| 标准金属线纹尺 | 金属线纹尺
| 环规 | 光面环规
| 平晶 | 平晶
| 平面平晶 | 平晶
| 长平晶 | 研磨平尺、刀口尺对板
| 自准直仪 | 正多面棱体、角度块

## 热工所
2022年10月热工所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
温度室 | 标准铂电阻温度计 | 一等铂电阻温度计标准装置 （标准铂电阻温度计）
| 精密辐射温度计 | 黑体辐射源校准装置（黑体辐射源）
| 精密辐射温度计 | 黑体辐射源校准装置（黑体辐射源）
压力与真空室 | 活塞式压力计 | 活塞式压力计：测量上限>6MPa
| 校准漏孔 | 标准漏孔、校准漏孔
| 氦质谱检漏仪 | 标准漏孔、校准漏孔

## 力学所
2022年10月力学所送检中国计量院受影响检测项目
2022年10月力学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
标准砝码检测室 | 砝码 | E2等级10kg单只砝码无法检定，其他E2等级砝码检定时间会延长

## 电子所
2022年10月电子所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电磁环境与时频计量检测室 | 相位噪声分析仪 | 铷原子频率标准、高稳晶振、石英频标
| 电场探头 | 电磁场强仪、电磁辐射分析仪
| 多模光源 | 光衰减器、光功率计、光万用表、光谱分析仪
| 功率计 | 测量接收机
功率探头
| 光波长计 | 光源、光万用表、光时域反射计
| 光测试系统 | 光功率计、光谱分析仪、光波长计、光衰减器、光源、光回波损耗测试仪、光数字测试仪
| 光功率计 | 光源、光衰减器、光数字测试仪
| 光谱分析仪 | 光源、光万用表、光时域反射计、光数字测试仪
| 光纤长度/损耗传递标准 | 光时域反射计
| 横电磁波室 | 电磁场强仪、电磁辐射分析仪
| 宽带示波器（光电模块） | 误码仪，传输分析仪
| 数字示波器 | 示波器校准仪
| 四端口可调激光源 | 光谱分析仪、光波长计
| 相位噪声测试仪 | 铷原子频率标准、高稳晶振、石英频标
| 智能磁通校验仪 | 磁强计、特斯拉计
| 阻抗件 | 网络分析仪
电能与新能源汽车产业计量检测室 | 高精度直流标准表 | 直流电能表检定装置、电动汽车非车载充电机现校仪、充电机测试仪
| 功率电能标准源 | 功率计、电能质量分析仪
| 三相标准电能表 | 单相/三相标准电能表、单相/三相电能表现校仪
| 三相标准功率电能表 | 单相/三相电能表检定装置、单相/三相电能表检定装置（谐波）
| 数字多用表 | 多功能三相电测量仪表检定装置、交直流功率源、PH计测试仪
电子信息与声学计量检测室 | 2cc声耦合腔 | 阻抗听力计
| 标准模拟应变量校准器 | 电阻应变仪
| 测量接收机 | 信号发生器、衰减器
| 冲击套组 | 冲击传感器
| 传声器单元 | 纯音听力计
| 动态信号分析仪 | 加速度传感器
| 功率传感器 | 信号发生器
| 功率座(N型) | 功率放大器
| 矢量信号发生器 | 数字移动通信综合测试仪、蓝牙测试仪、无线局域网测试仪
| 信号发生器 | 频谱分析仪（40GHz）、数字移动通信综合测试仪
| 信号与频谱分析仪 | 数字移动通信综合测试仪、蓝牙测试仪、无线局域网测试仪
交直流电磁参数计量检测室 | 多功能标准源 | 多功能标准源，数字多用表
放大器
分流器
交直流分流器
交直流转换标准
跨导放大器
热转换标准
直流参考标准
智能电网高电压计量检测室 | LCR数字电桥 | 交流电阻箱、标准电感、标准电容
| 标准电感器 | 标准电感器
| 标准电容器 | 标准电容器
| 局部放电/无线电干扰测试仪 | 互感器检测项目
| 三相组合电压互感器 | 变比测试仪
| 数字式高阻检定仪 | 高阻箱，兆欧表检定装置

## 化学所
2022年10月化学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
化学室 | 臭氧发生器 | 臭氧报警仪/检测仪等无法检测
现场检测室 | 臭氧量传主标准装置

## 医学所
2022年10月医学所送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
电离辐射检测室 | 剂量仪 | 治疗水平剂量仪
生物安全检测室 | 标准超声功率源 | 毫瓦级超声功率计
| 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 血氧模拟器、生命体征模拟器
医学影像检测室 | 超声波发射/接收前置 | 仿组织超声体模

## 苏州实验室
2022年10月苏州实验室送检中国计量院受影响检测项目
检测科室 | 送检仪器 | 受影响检测项目
苏州实验室 | 校对样板 | 三坐标测量机